АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2020                                                                                     № 87

ст-ца Веселая

Об утверждении программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2024 годы администрации Веселовского сельского поселения Павловского района

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года              № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», рассмотрев проект программы «В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2024 годы администрации Веселовского сельского поселения Павловского района»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2020-2024 годы администрации Веселовского сельского поселения Павловского района» (прилагается).

2. Администрации Веселовского сельского поселения Павловского района  обеспечить выполнение мероприятий программы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Веселовского сельского

поселения Павловского района                                                         Ю.В.Яковченко

- УТВЕРЖДАЮ

- Глава Администрации Веселовского сельского поселения

- Павловского района Краснодарского края

- _________________/ Ю. В. Яковченко /

- М.П.

- Постановление № ______ от «____» _____________

- ПРОГРАММА

- энергосбережения и повышения энергетической эффективности

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ по адресу: 352061 Краснодарский край, Павловский район, ст. Веселая, ул. Ленина д. 41 «В»                                                                                                                           на 2020 – 2024 годы

- ООО «Технологии Сколково»

- Генеральный директор А.С. Юрченко ______________

- М.П.

г. Ростов-на-Дону

Приложение № 1

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

Паспорт

Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности                   Администрации Веселовского сельского поселения Павловского района Краснодарского края                             на 2020 – 2024 годы

| Наименование Программы | Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Веселовского сельского поселения Павловского района Краснодарского края на 2020 – 2024 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 №261-ФЗ (№261-ФЗ); - Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Минэнерго РФ № 399 от 30.06.2014 года «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; - Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 года № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих, регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» (Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 года № 398); - Устав Администрации Веселовского сельского поселения Павловского района Краснодарского края. |
| Заказчик Программы | Администрации Веселовского сельского поселения Павловского района Краснодарского края (сокращенное - Администрация) |
| Разработчик | Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Сколково» |
| Исполнители Программы | Администрация Веселовского сельского поселения Павловского района Краснодарского края, поставщики ресурсо-снабжающих организаций (далее – РСО) на договорных обязательствах. |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - снижение расходов муниципального бюджета на энергоснабжение здания Администрации за счет рационального использования всех топливно - энергетических ресурсов (далее – ТЭР) и повышения эффективности их использования. Задачи Программы: - совершенствование системы учёта ТЭР; - внедрение энерго-эффективных устройств (оборудования и технологий) в здании; - повышение уровня компетентности работников Администрации в вопросах эффективного использования ТЭР; - внедрение организационных, правовых, экономических, обеспечивающих повышение энергетической безопасности Администрации; - эффективное и рациональное использование ТЭР, чтобы снизить расход бюджетных средств на ТЭР. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап: завершение формирования механизма управления работами по энергосбережению, формирование нормативно-правовой базы, выполнение первоочередных мало-затратных, организационных мероприятий. |
| Целевые показатели Программы | отражены в приложении Программы. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации Программы | Общий объем финансирования составит 5,7 тыс. руб.. Финансирование Программы осуществляется собственными средствами, носят прогнозируемый характер, подлежат ежегодному уточнению. Объем финансирования сформирован с учетом внедрения организационных мероприятий, без учета проведения технических и технологических мероприятий, так как на объекте Заказчика соблюдается нормы и правила эксплуатации объекта, экономии ТЭР. |
| Планируемые результаты реализации Программы | Повышение заинтересованности в энергосбережении; сокращение потерь ТЭР; сокращение бюджетных средств на ТЭР. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Ежегодное декларирование Администрации в области энергосбережения путем сдачи энергетической декларации в компетентные органы государственной власти; анализ существующей ситуации; создание нормативно-правовой базы энергосбережения; организация комплексной системы учета; внедрение современных энергосберегающих технологий; проведение мониторинга использования ТЭР; разработка Положения о материальном стимулировании работников Администрации с внесением пункта о поощрении работников за экономию ТЭР. |
| Контроль исполнения Программы | Администрация муниципального образования «Павловский район» |

Отчетность формируется с начала действия Программы.

Отчетность формируется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Форма Программы состоит из формы паспорта программы согласно приложению № 1 к Требованиям, формы сведений о целевых показателях программы согласно приложению № 2 к Требованиям, формы перечня мероприятий программы согласно приложению № 3 к Требованиям.

Отчетность состоит из формы отчета о достижении значений целевых показателей программы согласно приложению № 4 к Требованиям, формы отчета о реализации мероприятий программы согласно приложению № 5 к Требованиям.

Приложение N 2

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Снижение потребления электро-энергии в натуральном выражении | тыс. кВт. ч | - | - | - | - | - |
| 2 | Снижение потребления природного газа в натуральном выражении | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 3 | Снижение потребления холодного водоснабжения в натуральном выражении | тыс. м3 | - | - | - | - | - |
| 4 | Доля оснащенности приборами учета (электроэнергия) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля оснащенности приборами учета (природный газ) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля оснащенности приборами учета (холодное водоснабжение) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Удельное потребление электроэнергии на 1 человека | кВт·ч/чел. в год | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 | 9,51 |
| 8 | Удельное потребление природного газа на 1 человека | м3/чел. в год | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 | 6,28 |
| 9 | Удельное потребление холодного водоснабжения на 1 человека | м3/чел. в год | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |

Приложение N 3

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2020 г. |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  | 2022 - 2024 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия ТЭР |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия ТЭР |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия ТЭР |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. | источник | объем, тыс. руб. | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натура-льном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |  |  | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1 | Стимулирова-ние энерго-эффективного поведения персонала | СС** | - | - | - | - | СС | - | - | - | - | СС | - | - | - | - |
| *2 | Снижение потребления ТЭР | СС | - | - | - | - | СС | - | - | - | - | СС | - | - | - | - |
| 3 | Проверка и редакция договоров на ТЭР | СС | - | - | - | - | СС | - | - | - | - | СС | - | - | - | - |
| *4 | - Повышение культуры эксплуатации помещений, оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ | СС | - | - | - | - | СС | 2,0 | - | - | - | СС | 2,0 | - | - | - |
| 5 | - Обучение по курсу «Энергосбе-режение в бюджетных учреждениях» | СС | - | - | - | - | СС | - | - | - | - | СС | 1,7 | - | - | - |
| ИТОГО по всем мероприятиям |  | - | - | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | 3,7 | - | - | - |

* По п. 1 приложения 3: проведение общего собрания рабочего коллектива на тему «Эффективное потребление энергоресурсов».

По п. 2 приложения 3: проведение плановых инструктажей по ТЭР учреждения, анализ выполнения договорных обязательств поставщиками ТЭР, по п. 4 приложения 3: регулярное выключение неиспользуемых электроприборов из сети, периодическая ревизия систем коммуникаций с целью устранения утечек, систематическая ревизия счетчиков ТЭР учреждения, произведение замера сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий в учреждении,

**СС – собственные средства.

Приложение N 4

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И     ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 20__ г.

|  |  |  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата |  |  |

Наименование организации  _________________________________________

| № п/п | Наименование показателя Программы | Единица измерения | Значение целевых показателей Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Глава Администрации Веселовского сельского поселения ____________________ / Ю. В. Яковченко /

Главный бухгалтер                                          ____________________ /_______________/

«_____» _______________ __________ г.

Приложение N 5

к требованиям к форме программы

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

с участием государства

и муниципального образования

и отчетности о ходе ее реализации

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ на 1 января 20__ г.

|  |  |  |  |  | КОДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата |  |  |

Наименование организации  _________________________________________

| № п/п | Наименование мероприятия Программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  | Экономия топливно – энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  | количество |  |  | ед. изм. | план | факт | откло-нение |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Глава Администрации Веселовского сельского поселения ____________________ / Ю. В. Яковченко /

Главный бухгалтер                                          ____________________ /_______________/       «_____» _______________ __________ г.

Пояснительная записка Программы

Информация об организации: Администрация Веселовского сельского поселения расположена в Краснодарском крае, Павловский район, ст. Веселая, ул. Ленина д. 41 «В». Основным видом деятельности является деятельность в области местного самоуправления.

На территории Администрации расположено отдельно-стоящее 1-этажное здание площадью 92,4 м2, объем помещения – 231,0 тыс. м3. Год постройки здания 1962. Общая численность работников - 7 человек. Посещаемость человек в день – 8 (1000 человек в год).

Энергоснабжение Администрации осуществляется в виде подачи электрической энергии от устройств, обслуживаемых специалистами ПАО «ТНС энерго Кубань». Холодное водоснабжение в здании обеспечивается сооружениями и водопроводной сетью, эксплуатируемыми МУП «Восточное». Отопление обеспечивается котлом на газу, который обслуживается АО «Павловскаярайгаз». В здании установлены приборы учета электрической энергии, природного газа, холодного водоснабжения. Сотрудниками Администрации осуществляется контроль освещения. Ежегодно составляются договора на поставку электрической энергии, природного газа, холодного водоснабжения с РСО.

Контроль исправности приборов учета является основным для всех энергосберегающих мероприятий. Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования учреждения.

- Таблица 1 Обеспеченность приборами учета

| - Потребитель | - Наличие приборов учета электроэнергии (ЭЭ) | - Наличие приборов учета природного газа (ПГ) | - Наличие приборов учета холодного водоснабжения (ХВ) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Администрация | - 1 | - 1 | - 1 |

Таблица 2 Годовое энергопотребление ТЭР за 2019 год

| - Администрация | ЭЭ |  | ПГ |  | ХВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. кВт. ч | Тыс. руб. | тыс. м3 | Тыс. руб. | тыс. м3 | Тыс. руб. |
|  | 4172 | 39685,23 | 3815 | 23957,21 | 190 | 5762,7 |

Финансовые затраты на оплату ТЭР, за исключением ХВ, в 2019 году составили 63642,44 тыс. рублей. Недостатков в деятельности организации не выявлено. В Администрации процесс энергосбережения организуется программно-целевым методом, путем разработки Программы в области энергосбережения и энергоэффективности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, перечень которого указан в паспорте Программы.

- Таблица 3 Сведения о внутреннем и наружном освещении

| № пп | Потребитель | Внутреннее освещение | Наружное освещение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | *ЭЛ | ЭЛ |
| 1 | Администрация | 28 | 1 |

- * энергосберегающие лампы.

- Основными направлениями энергосбережения являются:

1. Декларирование об использовании ТЭР путем формирования энергетической декларации Администрации.

2. Энергоучет. Контроль работы приборов учета, расчетного расхода ТЭР.

3. Стимулирование энергосбережения.

4. Пропаганда энергосбережения на официальном сайте организации.

Первоочередные меры: осуществление контроля расходования ТЭР, правильной эксплуатацией электроприборов, замена ламп накаливания. Учет ТЭР, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация ТЭР баланса позволяет уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭР.

Цель Программы - снижение расходов муниципального бюджета на энергоснабжение здания Администрации за счет рационального использования всех ТЭР и повышение эффективности их использования.

Для осуществления поставленной цели необходимо решение следующих задач.

1. Снижение затрат после 2024 года на приобретение ТЭР за счет нормирования, лимитирования и энерго-ресурсосбережения после 2025 года ТЭР до 12 % (в год по 3 %);

2. Сохранение на нормативном уровне удельных величин потребления ТЭР при сохранении устойчивости функционирования организации, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации деятельности;

3. Совершенствование и внедрение системы учёта ТЭР;

4. Использование исключительно энерго-эффективных устройств (оборудования) в здании;

5. Повышение уровня компетентности работников организации в вопросах эффективного использования ТЭР.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена с 2021 по 2024 году и осуществляется в один этап. Ежегодно может быть реализовано несколько мероприятий Программы. При необходимости мероприятия реализуются с учетом нормативно-правового обоснования и финансовой возможности. Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению.

Программа базируется на следующих основных принципах:

1. Регулирование, надзор и управление энергосбережением;

2. Обязательность учета ТЭР;

3. Экономическая целесообразность энергосбережения;

4. Всеобщая заинтересованность и инициативность в процессе энергосбережения;

5. Использование стимулирующих факторов при эффективном достижении цели и задач Программы.

6. Управление энергосбережением в Администрации.

Администрация определяет стратегию энергосбережения. Обеспечивает контроль реализации организационных и технических проектов. Первоочередными мероприятиями управления энергосбережением являются: организация контроля использования ТЭР;   составление энергетических балансов и энергетической декларации. Сбор и анализ информации по энергопотреблению в организации позволил получить общее представление о потреблении ТЭР. На основании анализа представленных табличных данных сформирована их структура потребления.

Программа включает реализацию следующих мероприятий:

1. Проведение энерго-мониторинга использования ТЭР на объекте.

2. Разработка системы эксплуатации и технического обслуживания объекта.

Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение срока службы и для минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне для различных систем и частей помещений здания. Требуемый уровень должен соответствовать государственным правилам, техническим стандартам и конкретным дополнительным требованиям со стороны работников здания. Эксплуатацией и обслуживанием объекта должен заниматься квалифицированный и обученный персонал, ответственный за реализацию всех согласованных режимов, представление текущей отчетности и принятие решений в случае возможных отклонений. В рамках Программы прогнозируется планирование и разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания помещения, обучение ответственного лица и проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование ТЭР. В рамках Программы планируется установление и утверждение долгосрочных лимитов потребления ТЭР.

3. Разработка Положения о материальном стимулировании работников Администрации, с включением пункта о поощрении работников за экономию ТЭР. Также рекомендуется применение сенсорных систем включения освещения.

Таблица 4 Перечень программных мероприятий

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание органи-зационных основ для реализации системы мер по энерго-сбережению и энерго-эффек-тивности | 1. Изучение законодательства по энергосбережению и энергоэффективности. | 4 квартал 2020 г. | Глава сельского поселения |
|  | 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. | 1 квартал 2021 г. | Глава сельского поселения |
|  | 3. Издание распорядительных документов. | 1 квартал 2021 г. | Глава сельского поселения |
|  | 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещаниях различного уровня | Весь период | Администра-ция |
| 2. Реализа-ция общих мероприятий энерго-сбережения | 1. Оформление энергетической декларации | 1 квартал 2021 г. | сотрудники |
|  | 2. Проведение инвентаризации установленных приборов учета ТЭР | 2 раза в год | сотрудники |
|  | 3. Проведение энергетических мониторингов | Весь период | сотрудники |
|  | 4. Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния котельного оборудования, своевременное принятие мер по устранению неполадок | Весь период | сотрудники |
|  | 5. Своевременное проведение обследований и принятие мер по ремонту приборов учета и регулирования, вентиляции и другого оборудования. | Весь период | сотрудники |
|  | 6. Осуществление контроля правильной эксплуатации и состоянием компьютерного оборудования, орг-техники. | Весь период | сотрудники |
|  | 8. Своевременная передача данных показаний приборов учета | Весь период | сотрудники |
|  | 9. Проведение инструктажей сотрудников по экономии ТЭР, осуществление ежедневного контроля работы электрического освещения. | Весь период | Администра-ция |
|  | 10. Недопущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные деятельностью организации. | Весь период | сотрудники, администрация |
| 3. Реализа-ция проектов по энерго-сбережению | 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | Весь период | администрация, сотрудники |
|  | 2. Мониторинг приборов учета электроэнергии | По плану | сотрудники |
|  | 3. Проведение анализа потребления ТЭР | Весь период | сотрудники |
|  | 5. Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. Проведение электроизмерительных работ (проверка заземлителей и заземляющих устройств) | 1 раз в три года 1 раз в год | Администра-ция |
| 4. Реализа-ция проектов по сбереже-нию тепла | 1. Техническое (сервисное) обслуживание котла. | 1 раз в год | РСО |
| 5.Работа с посетителями | 1. Проведение мероприятий на тему: «Экономия ТЭР». | По плану, весь период | сотрудники |
|  | 2. Соблюдение графиков светового режима в помещении здания и на его территории. | Весь период | сотрудники |
|  | 3. Организация в здании «уголка» бережливости. | Весь период | сотрудники |
|  | 4. Организация пропаганды энергосбережения: опубликование на сайте по экономии ТЭР. | Весь период | сотрудники |

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт собственных средств организации. Общий объем финансирования Программы составляет 5,7 руб., в том числе: 2020 год – 0,0 руб., 2021 год – 2,0 руб., 2022 год - 2024 год – 3,7 руб..

Объемы финансирования Программы за счет средств собственного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год. Обоснование финансового обеспечения программных мероприятий приведено в приложении № 2 Программы. Текущее управление реализацией Программы осуществляют: Администрация, отдел мониторинга Администрации МО «Павловский район». Главным ответственным лицом за энергопотребление и реализацию энергосберегающих мероприятий является Глава Администрации сельского поселения. При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты: поддержание нормальных климатических условий в здании; повышение заинтересованности в энергосбережении; экономия ТЭР.

Целевой показатель (индикатор) по оценке эффективности реализации Программы –это удельное потребление ТЭР в здании:

- удельное потребление ЭЭ кВт.ч/чел в год – 2020 г. – 9,51, 2021 год – 9,51, 2022, 2023, 2024 год – 9,51,

- удельное потребление ПГ м3 в (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) год на 1 человека – 6,28,

- удельное потребление ХВ м3 в (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) год на 1 человека – 30,3.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого целевого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой. В Программе целевые показатели предлагается зафиксировать на нормируемом уровне потребления для Администрации. Поскольку в Администрации реализованы типовые мероприятия энергосбережения и энерго-эффективности, требуется продолжать поддерживать экономию потребления ТЭР, при необходимости производить ремонт, замену материалов, оборудования, ламп, приборов учета, участвующих в процессе энергосбережения в Администрации.

Допуск СРО от 02.09.2013 года № 6168062738-02092013-Э0099