Порядок подключения к сетям водоснабжения и водоотведения для юридических и физических лиц

Вы решили подключить свой дом к сетям водоснабжения и водоотведения. Давайте проследим всю процедуру от Вашего решения до момента заключения договора на пользование услугами, когда Вы станете полноправным абонентом.

Шаг №1

- Для получения технических условий на подключение заявитель обращается в ресурсоснабжающую организацию, с заявлением на получение технических условий на подключение к центральным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Технические условия на подключение выдаются на основании Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства №83 от 13.02.2006 и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в ред. Постановлений Правительства РФ от 15.05.2010 N 341,от 29.07.2013 N 642, от 29.07.2013 N 644).

В соответствии с п. 8 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 запрос о выдаче технических условий должен содержать:

1. наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

2. нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

3. правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

4. информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство объекта капитального строительства или на котором расположен реконструируемый объект капитального строительства;

5. информацию о разрешенном использовании земельного участка;

6. информацию о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, соответствующих данному земельному участку;

7. необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения, а также виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения;

8. планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (при наличии соответствующей информации);

9. планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

Обращаем Ваше внимание: документы, которые сдаются для получения технических условий на подключение к центральным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обратно не возвращаются, поэтому всё необходимо сдавать в копиях.

При отсутствии возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заявителю направляется обоснованный отказ.

При возможности подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заявителю в течение 14 рабочих дней предоставляются технические условия.

Шаг №2

В течение 1 года после получения технических условий необходимо заключить договор о подключении (технологическом присоединении). Для этого заявитель обращается в ресурсоснабжающую организацию, с заявлением о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется на основании Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №360 от 09.06.2007 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.07.2013 N 644)

В соответствии с п. 90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» к заявлению необходимо приложить следующие документы:

1. копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

2. нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

3. ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

4. топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;

5. информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

6. баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод;

7. сведения о составе и свойствах сточных вод, намеченных к отведению в централизованную систему водоотведения;

8. сведения о назначении объекта, высоте и об этажности зданий, строений, сооружений;

Обращаем Ваше внимание: документы, которые сдаются для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к центральным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обратно не возвращаются, поэтому все необходимо сдавать в копиях.

Шаг №3

После подписания договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, заявителю необходимо, обратиться в проектную организацию для разработки проектно-сметной документации на строительство сетей, согласно выданному документу. Проектно-сметная документация подлежит обязательному согласованию с ресурсоснабжающей организацией.

Шаг №4

Далее выполняются мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта к сетям, согласно разработанной и согласованной проектно-сметной документации, т.е. прокладываются трубопроводы от дома до точки подключения. После выполнения строительных работ по подключению, уведомив представителя ресурсоснабжающей организации, производится подписание представителями ресурсоснабжающей организации и заказчиком актов готовности сетей водопровода и канализации.

Шаг №5

Необходимо предоставить в ресурсоснабжающую организацию исполнительно - техническую документацию на проложенные сети в соответствии с требованиями п.3.5 СНиП 3.01.04-87 с предъявлением топографической съемки в М 1:500. После рассмотрения исполнительной документации, выдается разрешение на осуществление присоединения объекта к сетям ресурсоснабжающей организации.

Выполнив присоединение, стороны подписывают акт «о присоединении к сетям».

Шаг №6

Заключить договор на отпуск питьевой воды и (или) сброс стоков, для чего стоит обратиться в ресурсоснабжающую организацию.

Бланки заявлений:

Запрос на выдачу технических условий для подключения к сетям водоснабжения и канализации, для физических лиц

Руководителю

ресурсоснабжающей организации

- Заказчик: ___________________________________________________________________

- /Ф.И.О.  физического лица/

_____________________________________________________________________________

- Адрес заказчика _____________________________________________________________

/адрес регистрации физического лица/

_____________________________________________________________________________

Телефон_________________________сот.____________________________________

- З А П Р О С

Прошу выдать технические условия для подключения к сетям водоснабжения и канализации

/объект/____________________________________________________________________

/местонахождение/_____________________________________________________________

площадь строения/_____________________   этажность объекта: ____________________

сроки строительства: _______________________

Основание на строительство: __________________________________________________

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: ______________________________

Земельный участок принадлежит на праве _________________________________________

на основании _________________________________________________________________

Разрешенный вид использования _________________________________________________

- Планируемая величина нагрузки:

- Водоснабжение:  ______________ м³/сутки

Водоотведение: _____________ м³/сутки

Примечание:

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________

- Приложение:

1. Паспорт (оригинал + копия)

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельство о регистрации права, договор и т.п) (оригинал + копия);

3. Топосъёмка в масштабе 1:500 с выделенными границами земельного участка;

4. Кадастровый план (паспорт)  земельного участка (оригинал + копия);

«___»_____________20        г        ____________________                  ______________________

/подпись/                                        /Ф.И.О заказчика

Запрос на выдачу технических условий для подключения к сетям водоснабжения и канализации, для юридических лиц

Руководителю

ресурсоснабжающей организации

На фирменном бланке организации

- Заказчик: ___________________________________________________________________

- /полное  наименование  организации/

Реквизиты: ИНН____________________________КПП_____________________________

р/с_______________________________________________________________

- Юридический адрес заказчика ________________________________________________                                      _____________________________________________________________________________

Телефон_________________________сот.________________________________________

- З А П Р О С

Прошу выдать технические условия для подключения к сетям водоснабжения и канализации

/объект/____________________________________________________________________

/местонахождение/_____________________________________________________________

площадь строения/_____________________   этажность объекта: ____________________

сроки строительства: _______________________

Основание на строительство: __________________________________________________

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию: ______________________________

Земельный участок принадлежит на праве _________________________________________

на основании _________________________________________________________________

Разрешенный вид использования _________________________________________________

- Планируемая величина нагрузки:

- Водоснабжение:  ______________ м³/сутки

Водоотведение: _____________ м³/сутки

Примечание:

- ____________________________________________________________________________

- ____________________________________________________________________________

- Приложение:

1.Заверенные копии учредительных документов (устав, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, выписка из ЕГРЮЛ давностью не позднее 30 дней, документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего запрос) – для юридических лиц; свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН, свидетельство о постановке на налоговый учет – для индивидуальных предпринимателей;

2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (свидетельства о регистрации права, договор и т.п.) (оригинал + копия);

3. Топосъёмка в масштабе 1:500 с выделенными границами  земельного участка.

4. Кадастровый план (паспорт) земельного участка (оригинал + копия).

____________________            _____________________           ________________________

руководитель                                                      подпись                                                  Ф.И.О.  руководителя

м.п.                     «____»_________________20     г

Заявление о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, для физических лиц

Руководителю

ресурсоснабжающей организации

- Заказчик: _______________________________________________________________________

- /Ф.И.О.  физ. лица /

Паспорт: _______________ выданный ______________________________________________

/кем выдан паспорт/

_________________________________________________________«___»_____________года

- Адрес заказчика _________________________________________________________________

/ адрес регистрации физ. лица/                                                 ________________________________________________________________________________

Телефон________________________________________________________________________

- ЗАЯВЛЕНИЕ

- о заключении договора о подключении (технологическом присоединении)

- к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

Прошу заключить договор о подключении  (технологическом присоединении) объекта к централизованной системе водоснабжения и водоотведения:

кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется строительство (реконструкция, модернизация) объекта: ________________________________________

земельный участок принадлежит на праве:___________________________________

на основании (№ и дата док-та)__________________________________________________ разрешенный вид использования: __________________________________________________

обьект:__________________________________________________________________________

целевое   назначение_____________________________________________________________

характеристика объекта: - существующий; -новое строительство;   - реконструкция;                      - капитальный ремонт;    другое____________________________________________

Нужное подчеркнуть

объект принадлежит на праве:_____________________________________________________

на основании: (№ и дата док-та)____________________________________________________

высота_______________ этажность ___________________ площадь________________

адрес  _______________________________________________________________________

номер и дата выдачи ТУ: _________________________________________________________

Строительство сетей водопровода и канализации будет осуществляться:

- собственными силами,     - с привлечением третьих лиц,   - силами водоканала

(нужное подчеркнуть)

- Размер необходимой подключаемой нагрузки ресурсов:

- Водоснабжение:  ______________ м3/сутки;

Водоотведение: _____________ м3/сутки.

Примечание: _________________________________________________________________

- Приложение:

- копия паспорта – для физических лиц + оригинал;

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок  + оригиналы;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (не прилагается, если заказчик - физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

- расчет или баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;

- сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации (при необходимости).

- копия ТУ

« ____ » ________________ 20        год.

Заказчик:           ______________________                         ________________________

подпись                                              ФИО

Заявление о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения, для юридических лиц

Руководителю

ресурсоснабжающей организации

На фирменном бланке организации

- Заказчик: ___________________________________________________________________

- /  полное и сокращенное наименование юр. лица/

- Адрес заказчика _____________________________________________________________

/  юридический адрес, местонахождение и почтовый адрес /

- _________________________________________________________________________

/ телефоны, факс, электронная почта/

- ЗАЯВЛЕНИЕ

- о заключении договора о подключении (технологическом присоединении)

- к централизованной системе водоснабжения и водоотведения

Прошу заключить договор о подключении (технологическом присоединении)  объекта к системе водоснабжения и водоотведения:

кадастровый номер земельного участка, на котором осуществляется  (строительство, реконструкция, модернизация) объекта: ________________________________________

земельный участок принадлежит на праве:______________________________________

на основании: (№ и дата док-та)___________________________________________________ разрешенный вид использования: ______________________________________________

объект __________________________________, назначение ________________________

характеристика объекта: - существующий; -новое строительство;   - реконструкция;         - капитальный ремонт; другое__________________________________________________

Нужное подчеркнуть

объект принадлежит на праве:_________________________________________________

на основании: (№ и дата док-та)__________________________________________

высота_______________ этажность ___________________площадь_________________

адрес  ______________________________________________________________________

сведения о субабонентах: _____________________________________________________

номер и дата выдачи ТУ: ______________________________________________________

- Размер необходимой подключаемой нагрузки ресурсов:

- Водоснабжение:  ______________ м3/сутки;

Водоотведение: _____________ м3/сутки.

Строительство сетей водопровода и канализации будет осуществляться:

- собственными силами,      - с привлечением третьих лиц,      - силами водоканала

(нужное подчеркнуть)

- Приложение:

- Заверенные копии  учредительных документов (устав, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе), выписка из ЕГРЮЛ давностью не позднее 30 дней, документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление: доверенность - для юридических лиц; свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, ИНН, свидетельство о постановке на налоговый учет – для индивидуальных предпринимателей; реквизиты

- копии правоустанавливающих документов на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500;

- расчет или баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;

- сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации (при необходимости).

- копия ТУ;

« ____ » ________________ 20    год.

Заказчик                ________________________

М.П                     подпись                                                                            ФИО